**Объявление № 10 от 31.05.2021г.**

 Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский областной  реабилитационный центр» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект К.Сатпаева, 57 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение дезинфицирующего средства и салфеток» по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **Наименование лота** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Выделенная сумма** |
| 1 | Салфетки сухие №100 шт из материала спанлейс, белый, рулон с перфорацией, легко отрывается, не деформируется и не рвется. Размер 150\*300 см. | Рулон | 200 | 1630 | 326000,00 |
| 2 | Салфетки сухие №300 шт из материала спанлейс, белый, рулон с перфорацией, легко отрывается, не деформируется и не рвется. Размер 145\*220 см. | Рулон | 700 | 3130 | 2191000,00 |
| 3 | Дезинфицирующее средство объемом 5 литров должно содержать в качестве активной основы комплекс ЧАС - алкилдиметилбензил- аммония хлорида не менее 4,9% и алкилдиметилэтилбензиламмония хлорида не менее 4,9%, а также функциональные и антикоррозионные добавки. рН 1% раствора 5,0+\-2,0Для соблюдения принципа ротации дезсредств, препарат не должен содержать спирты, фенолы, альдегиды, хлор, перекиси. Средство должно сохранять свои свойства после замерзания и оттаивания, обладать моющими и дезодорирующими свойствами.Средство должно быть разрешено к использованию для дезинфекции оборудования, имеющего контакт с пищевыми продуктами, дезинфекции воздуха способом распыления; деинвазии лабораторной посуды и лабораторного оборудования, предметов и помещений, дезинфекции кувезов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной, ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования; для дезинфекции поверхности скорлупы сырых и вареных яиц перед употреблением в пищу;Растворы средства должны применяться для: дезинфекции медотходов – ИМН однократного применения, перевязочного материала, жидких отходов (смывные воды), крови и выделений больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), для борьбы с плесенью;Средство должно обладать утвержденными режимами:- дезинфекции поверхностей в отношении бактериальных инфекций (выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять не менее 2000 л при экспозиции 120 мин.);- дезинфекции поверхностей в отношении вирусных инфекций (выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять не менее 200 л при экспозиции 60 мин.);- дезинфекции поверхностей в отношении туберкулеза, грибов рода Кандида, Трихофитон (выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять не менее 100 л при экспозиции 60 мин.);- дезинфекции поверхностей в отношении плесневых грибов (выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять не менее 250 л при экспозиции 30 мин.);- дезинфекции поверхности скорлупы сырых и вареных яиц перед употреблением в пищу (выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять не менее 333 л при экспозиции 3 мин.); - дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, ручным способом при инфекциях бактериальной (вкл. туберкулез), вирусной и грибковой этиологии (выход рабочего раствора из 1 л средства должен составлять не менее 125 л при экспозиции 60 мин.); - предстерилизационной очистки ИМН и эндоскопов (выход рабочего раствора из 1л средства при ручном способе должен составлять не менее 2000 л при экспозиции 30 мин. и механизированном при экспозиции 20 мин.);- деинвазии биологических отходов (выход раб. раствора из 1 л средства должен составлять не менее 20 л при экспозиции 60 мин.)Срок годности средства – не менее 5 лет, остаточный срок годности не менее 60%, рабочих растворов – не менее 35 суток, предусмотрена возможность его многократного использования. | Канистра | 6 | 15330 | 91980,00 |
|  | **Общая сумма закупа:** |  |  |  | **2608980,00** |

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект К.Сатпаева 57.

Начало предоставления ценовых предложений с 09ч.00 мин «31» мая 2021г.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 09 ч.00 мин. «07» июня 2021г.

Ценовые предложения принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект К.Сатпаева 57, 1 этаж, 115 кабинет.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 09ч. 00мин «07» июня 2021г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект К.Сатпаева 57, 1 этаж, 115 кабинет.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 74-00-65